硕士研究生招生考试

《传感器与检测技术》考试大纲

考试科目代码：804

适用招生专业：测试计量技术及仪器

特别提示：包括传感器原理及应用技术，考试在考查基本知识、基本理论的基础上，注重考查考生解决实际问题的能力。

一 、考试内容

1、　测量方法、测量误差

2、 传感器的静特性、动特性及技术指标、传感器标定

3、 电阻式传感器

2.1应变式传感器的原理、结构类型、转换电路及误差分析

2.2 压阻式传感器的原理、结构类型、转换电路及误差分析

4、 电感式传感器

3.1 自感式传感器工作原理

3.2 差动变压器工作原理

5 、电容式传感器

4.1 工作原理与类型

4.2 主要性能、特点和设计要点

4.3 电容式传感器的应用

6、 磁电式传感器工作原理、特点及应用

7 、压电效应、压电材料、压电式传感器常用结构形式

8 、光电式传感器基本组成及原理

9、常用的检测电路